	单位名称

	西南药业股份有限公司

	生产场所
地    址
	重庆市沙坪坝区天星桥正街21号

	行政区划

代    码
	 eq \o\ac(□,5)

 eq \o\ac(□,0)

 eq \o\ac(□,0)

 eq \o\ac(□,1)

 eq \o\ac(□,0)

 eq \o\ac(□,6)
	法定

代表人
	胡彬

	统一社会信用代码
	915000003316906249

	联系方式
	023-89855239

	传  真
	023-89855000
	电子邮箱
	840668666@qq.com

	行业代码
	 eq \o\ac(□,2)

 eq \o\ac(□,7)

 eq \o\ac(□,2)

 eq \o\ac(□,0)
	行业类别
	化学药品制剂制造业

	经营范围
	主要从事片剂类、注射剂类和粉针剂类等产品的生产销售。

	主要产品
	计量

单位
	规模

	片剂类
	万片/粒/袋
	285379

	输液类
	万瓶/袋
	2369

	粉针剂类
	万瓶
	3891


企业基本信息

日常排污情况

	废水

	排放口
	年排放量
	COD
	氨氮
	总磷
	总氮

	
	m³/d×d/a
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L

	输液车间排口
	800×270
	11
	0.20
	0.04
	2.20

	污水处理站排口
	200×300
	21
	0.96
	0.14
	2.70

	粉针车间排口
	600×270
	8
	0.15
	0.05
	1.66

	排放标准
	
	60
	10
	0.5
	20

	废气

	排放口
	年排放量
	二氧化硫
	氮氧化物
	烟尘
	颗粒物

	
	m³/d×d/a
	mg/ m³
	mg/ m³L
	mg/ m³
	mg/ m³

	1号锅炉废气排口
	99733×270
	3
	24
	2.2
	

	2号锅炉废气排口
	111458×270
	6
	26
	2.1
	

	3号锅炉废气排口
	101105×270
	3
	30
	2.4
	

	片剂车间排口
	281622×270
	
	
	
	5

	排放标准
	
	50
	30/50
	20
	30

	噪声

	排放口
	昼间噪声
	夜间噪声

	
	分贝
	分贝

	厂界C1
	52
	49

	厂界C2
	52
	48

	排放标准
	60
	50


（三）防止污染设施的建设和运行情况

（1）废水

由清场和设备清洗等产生的工业废水和由卫生间、洗澡间、洗漱间等产生的生活废水经过污水处理站的调节、厌氧和SBR处理后，达标排放。
（2）一般固体废物

一般固废委托废品回收单位回收综合利用处置，危废交有资质单位处理 。
（3）噪声

对糖衣、预处理、一步制粒风机的噪声源采取修建隔音厂房，出口加装消声器，冷却塔加装弯头、隔音墙等方法进行治理。对空压机房噪声源进行了改造，淘汰高分贝的活塞机，更新低噪声的环保螺杆机。
（四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
《西南药业股份有限公司注射剂车间GMP技改项目》于2013年5月向市环保局申报（渝[沙]环评通[2013]82号），8月该项目环境影响报告表通过沙坪坝区环保局审批（渝[沙]环准[2013]063号），2014年6月经沙坪坝区环保局批准投入试生产（渝[沙]环试[2004]007号），2014年9月通过沙坪坝区环保局建设项目竣工验收批复（渝[沙]环验[2014]037号）

